扬州市职业大学日常维修材料采购项目中标单位及中标价

A包（电气灯具）

| 序号 | 品名 | 型号 | 中标单位 | 中标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EA9AN1C16小型断路器 | EA9AN 1P C16A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 12.5 |
| 2 | EA9AN1C20小型断路器 | EA9AN 1P C20A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 12.5 |
| 3 | EA9AN1C25小型断路器 | EA9AN 1P C25A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 12.5 |
| 4 | EA9AN1C32小型断路器 | EA9AN 1P C32A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 13 |
| 5 | EA9AN2C16小型断路器 | EA9AN 2P C16A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 30 |
| 6 | EA9AN2C20小型断路器 | EA9AN 2P C20A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 30 |
| 7 | EA9AN2C25小型断路器 | EA9AN 2P C25A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 30 |
| 8 | EA9AN2C32小型断路器 | EA9AN 2P C32A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 30 |
| 9 | EA9AN3C40小型断路器 | EA9AN 3P C40A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 47 |
| 10 | EA9AN3C63小型断路器 | EA9AN 3P C63A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 80 |
| 11 | EA9AN4C40小型断路器 | EA9AN 4P C40A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 90 |
| 12 | EA9AN4C63小型断路器 | EA9AN 4P C63A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 93 |
| 13 | 单P双极20A漏电空开 | EA9C45C2030C | 邗江区铭亦广建材经营部 | 25 |
| 14 | EA9AN2C25G漏电保护器 | EA9AN2C25+OV | 邗江区根礼电器物资经营部 | 95 |
| 15 | EA9AN2C32G漏电保护器 | EA9AN2C32+OV | 邗江区根礼电器物资经营部 | 95 |
| 16 | EA9AN2C40G漏电保护器 | EA9AN2C40+OV | 邗江区根礼电器物资经营部 | 110 |
| 17 | EA9AN2C50G漏电保护器 | EA9AN2C50+OV | 邗江区根礼电器物资经营部 | 110 |
| 18 | EA9AN2C63G漏电保护器 | EA9AN2C63+OV | 邗江区根礼电器物资经营部 | 120 |
| 19 | 二+三插座 | A86Z223A10N | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 20 | EA9AN3C25G漏电保护器 | vigi 30mA | 邗江区根礼电器物资经营部 | 150 |
| 21 | EA9AN3C32G漏电保护器 | vigi 30mA | 邗江区根礼电器物资经营部 | 155 |
| 22 | EA9AN3C40G漏电保护器 | vigi 30mA | 邗江区根礼电器物资经营部 | 155 |
| 23 | EA9AN3C50G漏电保护器 | vigi 30mA | 邗江区根礼电器物资经营部 | 160 |
| 24 | EA9AN3C63G漏电保护器 | vigi 30mA | 邗江区根礼电器物资经营部 | 160 |
| 25 | EA9AN4C25G漏电保护器 | vigi 30mA | 邗江区根礼电器物资经营部 | 160 |
| 26 | EA9AN4C32G漏电保护器 | vigi 30mA | 邗江区根礼电器物资经营部 | 170 |
| 27 | EA9AN4C40G漏电保护器 | vigi 30mA | 邗江区根礼电器物资经营部 | 175 |
| 28 | EA9AN4C50G漏电保护器 | vigi 30mA | 邗江区根礼电器物资经营部 | 175 |
| 29 | EA9AN4C63G漏电保护器 | vigi 30mA | 邗江区根礼电器物资经营部 | 190 |
| 30 | 三眼插座 | 16A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 31 | 二孔插头 | 10A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 2 |
| 32 | 三孔插头 | 10A | 邗江区根礼电器物资经营部 | 3 |
| 33 | 86型6孔插座面板 |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 8 |
| 34 | 118型10孔插座面板 |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 10 |
| 35 | 单联单控 | A86K11-16N | 扬州正辉商贸有限公司/邗江区铭亦广建材经营部 | 4.7 |
| 36 | 双联双控 | 16A | 邗江区铭亦广建材经营部 | 7.6 |
| 37 | 二联单控 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 6.3 |
| 38 | 三联单控 | A86K31-10N | 邗江区铭亦广建材经营部 | 8.1 |
| 39 | 铜塑线BVR软芯 | 1.0mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 70 |
| 40 | 铜塑线BVR软芯 | 1.5mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 100 |
| 41 | 铜塑线BVR软芯 | 2.5mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 155 |
| 42 | 铜塑线BVR软芯 | 4.0mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 238 |
| 43 | 铜塑线BVR软芯 | 6.0mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 370 |
| 44 | 铜塑单股线 | 1.5mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 95 |
| 45 | 铜塑单股线 | 2.5mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 150 |
| 46 | 铜塑单股线 | 4.0mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 243 |
| 47 | 铜塑单股线 | 6.0mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 375 |
| 48 | 两芯护套线 | 1.5mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 200 |
| 49 | 两芯护套线 | 2.5mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 300 |
| 50 | 两芯护套线 | 4.0mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 460 |
| 51 | 两芯护套线 | 6.0mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 698 |
| 52 | 三芯护套线 | 2.5mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 510 |
| 53 | 三芯护套线 | 4.0mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 610 |
| 54 | 三芯护套线 | 6.0mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 920 |
| 55 | 双纹屏幕线 | 4*0.5 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 200 |
| 56 | YJV电缆 | 5* 4.0mm2 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 1470 |
| 57 | YJV电缆 | 5* 6.0mm2 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 2161 |
| 58 | YJV电缆 | 5* 10.0mm2 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 3300 |
| 59 | 线卡 |  | 扬州正辉商贸有限公司 | 1.4 |
| 60 | 绝缘胶带 | 中盘 | 扬州正辉商贸有限公司 | 0.98 |
| 61 | PVC线管 | Φ16 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 0.6 |
| 62 | PVC线管 | Φ20 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 0.85 |
| 63 | PVC线管 | Φ25 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 1.4 |
| 64 | PVC线槽 | 3cm | 邗江区根礼电器物资经营部 | 3 |
| 65 | LED磁吸灯盘 | 9W | 邗江区根礼电器物资经营部 | 10 |
| 66 | LED磁吸灯盘 | 20W | 邗江区根礼电器物资经营部 | 12 |
| 67 | LED磁吸灯条(40cm) | 20W | 邗江区铭亦广建材经营部 | 17.8 |
| 68 | LED螺口球泡 | E27/3W | 邗江区根礼电器物资经营部 | 3 |
| 69 | LED螺口球泡 | E27/5W | 邗江区铭亦广建材经营部 | 3.9 |
| 70 | LED螺口球泡 | E27/9W | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 71 | 方口节能灯泡 | 9W | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 72 | LED集成吊顶灯具（冷光） | 30*30 | 扬州正辉商贸有限公司 | 29.9 |
| 73 | LED集成吊顶灯具（冷光） | 60*60 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 45 |
| 74 | LED集成吊顶灯具（冷光） | 60*30 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 45 |
| 75 | 石膏吊顶灯具加配件（冷光） | 60*60 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 50 |
| 76 | 集成吊顶排气扇 | 30*30 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 60 |
| 77 | 1.2mLED灯管 | T8/16W/6500K | 扬州正辉商贸有限公司 | 4.85 |
| 78 | 90cmLED灯管 | T8/12W/6500K | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 79 | 90cm节能灯管 | T5 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 6 |
| 80 | 60cm节能灯管 | T5 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 81 | 60cmLED灯管 | T8/8W/5500K | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 82 | 1.2m节能管（冷光） | T5/26W | 邗江区根礼电器物资经营部 | 6 |
| 83 | 1.2m老日光灯管 | 36W | 扬州正辉商贸有限公司 | 4.7 |
| 84 | 15公分LED筒灯 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 19.4 |
| 85 | 声光控LED螺口球泡 | E27/3-10W | 邗江区铭亦广建材经营部 | 10.7 |
| 86 | LED灯芯 | 13W | 邗江区根礼电器物资经营部 | 13 |
| 87 | LED灯芯 | 10W | 邗江区根礼电器物资经营部 | 13 |
| 88 | LED格栅灯 | 60*60cm | 邗江区根礼电器物资经营部 | 13 |
| 89 | 变压器 | IN:220V OUT:6V | 邗江区根礼电器物资经营部 | 6 |
| 90 | 集成吊顶式排气扇 | 30*30 | 扬州正辉商贸有限公司 | 46 |
| 91 | 时控器 | 220V | 邗江区铭亦广建材经营部 | 38 |

B包（水暖）

| 序号 | 品名 | 型号 | 中标单位 | 中标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ppr水管 | Φ20/3.4m | 邗江区根礼电器物资经营部 | 16 |
| 2 | ppr水管 | Φ25/4.2m | 邗江区根礼电器物资经营部 | 20 |
| 3 | ppr水管 | Φ32/4.5m | 邗江区根礼电器物资经营部 | 22 |
| 4 | ppr水管 | Φ63/5m | 扬州正辉商贸有限公司 | 83 |
| 5 | PP-R90°弯头 | D20 | 扬州正辉商贸有限公司 | 0.63 |
| 6 | PP-R90°弯头 | D25 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 0.9 |
| 7 | PP-R90°弯头 | D32 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 1.8 |
| 8 | PP-R90°弯头 | Φ63 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 10 |
| 9 | PPR阀芯 | Φ20 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 10 |
| 10 | PPR阀芯 | Φ25 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 5 |
| 11 | PPR阀芯 | Φ32 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 5 |
| 12 | PPR阀芯 | Φ50 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 8.7 |
| 13 | PPR阀芯 | Φ63 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 17.4 |
| 14 | PP-R截止阀 | D20 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 15 |
| 15 | PP-R截止阀 | D25 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 24 |
| 16 | PP-R截止阀 | D32 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 35 |
| 17 | PP-R截止阀 | Φ50 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 63 |
| 18 | PP-R截止阀 | Φ63 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 85 |
| 19 | PPR束结 | 32*20 | 扬州正辉商贸有限公司 | 0.82 |
| 20 | PPR束结 | Φ20 | 扬州正辉商贸有限公司 | 0.4 |
| 21 | PPR三通 | Φ20 | 扬州正辉商贸有限公司 | 0.74 |
| 22 | PPR三通 | 63*20 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 7 |
| 23 | PPR内牙弯头 | Φ20 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 24 | PPR外牙弯头 | Φ20 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 7 |
| 25 | PPR内牙束结 | Φ20 | 扬州正辉商贸有限公司/邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 26 | PPR外牙束结 | Φ20 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 6.9 |
| 27 | 按压式小便延时阀(大号) |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 60 |
| 28 | 杠杆式大便延时阀(大号) |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 94 |
| 29 | 直通大便冲洗阀 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 70 |
| 30 | 食堂立式水龙头 | Φ15 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 30 |
| 31 | 低水箱连接管PVC | Φ40 | 扬州正辉商贸有限公司 | 9 |
| 32 | 厨房洗涤池水龙头 | Φ15 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 30 |
| 33 | 蹲便器陶瓷水箱 |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 45 |
| 34 | 蹲便器塑料水箱 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 50 |
| 35 | 蹲便器橡胶密封垫圈 |  | 扬州正辉商贸有限公司/邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 36 | 坐便器盖 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 22 |
| 37 | 304不锈钢洗涤池落水芯 | Φ50 | 扬州正辉商贸有限公司 | 5.5 |
| 38 | 低水箱铜扳手 |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 15 |
| 39 | 快开水龙头 | Φ15 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 10.6 |
| 40 | 快开水龙头 | Φ15 | 扬州正辉商贸有限公司/邗江区根礼电器物资经营部 | 12 |
| 41 | 快开长柄水龙头 | Φ15 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 14 |
| 42 | 低水箱翻盖吸皮 | Φ50 | 扬州正辉商贸有限公司/邗江区铭亦广建材经营部 | 1.8 |
| 43 | 台式面盆水龙头 | 单冷 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 40 |
| 44 | 面盆感应龙头 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 128 |
| 45 | 立柱面盆感应龙头 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 128 |
| 46 | 立柱弯管水龙头 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 40 |
| 47 | 立柱面盆、陶瓷盆下水斗 |  | 扬州正辉商贸有限公司 | 10 |
| 48 | 低水箱进水阀 |  | 扬州正辉商贸有限公司 | 10 |
| 49 | 快开水龙头把手 | Φ15 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 3 |
| 50 | 快开水龙头芯 | Φ15 | 扬州正辉商贸有限公司 | 2.5 |
| 51 | 外牙三角阀（铜） | Φ15 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 15 |
| 52 | 铜球阀 | DN25 | 扬州正辉商贸有限公司 | 26.9 |
| 53 | 面盆落水芯 | Φ32 | 扬州正辉商贸有限公司 | 7 |
| 54 | 热镀锌外丝5厘米 | Φ15 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 1.3 |
| 55 | 热镀锌束节 | Φ15 | 扬州正辉商贸有限公司 | 1.32 |
| 56 | 生料带（油性） | 20m | 邗江区根礼电器物资经营部 | 2 |
| 57 | 热镀锌外丝8厘米 | Φ15 | 扬州正辉商贸有限公司 | 1.65 |
| 58 | 热镀锌六角外丝 | Φ15 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 1 |
| 59 | 淋浴混合龙头 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 65 |
| 60 | 面盆混合龙头 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 65 |
| 61 | 淋浴花洒（含1.5m金属软管） |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 15.5 |
| 62 | 面盆、洗涤池落水塑料软管 |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 1 |
| 63 | 不锈钢编织软管 | 30厘米 | 扬州正辉商贸有限公司 | 2.95 |
| 64 | 不锈钢编织软管 | 40厘米 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 3 |
| 65 | 不锈钢编织软管 | 50厘米 | 扬州正辉商贸有限公司 | 3.65 |
| 66 | 不锈钢编织软管 | 80厘米 | 扬州正辉商贸有限公司 | 4.9 |
| 67 | 三叉式面盆下水 |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 7 |
| 68 | 不锈钢全牙下水管 | DN25 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 7 |
| 69 | 防臭塑料下水管 | DN25 | 扬州正辉商贸有限公司 | 4.85 |
| 70 | 双池双叉塑料下水管 | DN25 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 7 |
| 71 | 陶瓷蹲坑 |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 55 |
| 72 | PVC胶水(塑料瓶） |  | 扬州正辉商贸有限公司 | 3.96 |
| 73 | PVC胶水(铁罐） |  | 扬州正辉商贸有限公司 | 4.1 |
| 74 | 铸铁直通哈夫节 | Φ25 | 扬州正辉商贸有限公司 | 16.5 |
| 75 | 铸铁直通哈夫节 | Φ32 | 扬州正辉商贸有限公司 | 17.6 |
| 76 | 铸铁直通哈夫节 | Φ50 | 扬州正辉商贸有限公司 | 21 |
| 77 | 铸铁直通哈夫节 | Φ65 | 扬州正辉商贸有限公司 | 38.5 |
| 78 | 铸铁直通哈夫节 | Φ100 | 扬州正辉商贸有限公司 | 50 |
| 79 | 铸铁直通哈夫节 | Φ150 | 邗江区铭亦广建材经营部/邗江区根礼电器物资经营部 | 80 |
| 80 | 铸铁直通哈夫节 | Φ200 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 90 |
| 81 | 水管橡塑保温（15mm） | Φ15 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 2 |
| 82 | 水管橡塑保温（15mm） | Φ20 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 2 |
| 83 | 水管橡塑保温（15mm） | Φ25 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 3 |
| 84 | 水管橡塑保温（20mm） | Φ32 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 4 |
| 85 | 水管橡塑保温（20mm） | Φ50 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 6 |
| 86 | 水管橡塑保温（20mm） | Φ65 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 7 |
| 87 | 橡塑保温（20mm） | 6米长、宽1.5米 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 10 |
| 88 | 水表 | DN15 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 45 |
| 89 | 水表 | DN20 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 56 |
| 90 | 水表 | DN40 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 182 |

C包（五金）

| 序号 | 品名 | 型号 | 中标单位 | 中标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执手锁 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 28.5 |
| 2 | 执手锁锁芯 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 7.5 |
| 3 | 4号实验楼琴房执手锁 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 28.5 |
| 4 | 行政楼自提锁 |  | 邗江区铭亦广建材经营部、邗江区根礼电器物资经营部 | 60 |
| 5 | 图书馆自提锁 |  | 邗江区铭亦广建材经营部、邗江区根礼电器物资经营部 | 60 |
| 6 | 二保险弹子锁 |  | 邗江区香堤建材批发部 | 11 |
| 7 | 实训楼外装保险门锁 | （月牙匙）AS-911 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 25 |
| 8 | 防火门锁 | CB-SIS | 邗江区铭亦广建材经营部 | 28.5 |
| 9 | 对开门多保险锁 | 833A | 邗江区铭亦广建材经营部 | 24 |
| 10 | 三杆球形锁 |  | 邗江区铭亦广建材经营部 | 15 |
| 11 | 球形锁 | 5731PS（70mm） | 邗江区香堤建材批发部 | 12 |
| 12 | 抽屉锁 | 16 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 3.2 |
| 13 | 钢钉 | 1.5-4寸 | 邗江区铭亦广建材经营部、邗江区香堤建材批发部 | 6 |
| 14 | 铝合金门插销 | 5寸 | 邗江区香堤建材批发部 | 4.5 |
| 15 | 地簧 | 220B | 邗江区铭亦广建材经营部 | 103 |
| 16 | 地簧 | 818 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 140 |
| 17 | 不锈钢门拉手 | 3508 | 邗江区铭亦广建材经营部、邗江区香堤建材批发部 | 35 |
| 18 | 不锈钢玻璃门拉手 | 600 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 20 |
| 19 | 弹簧合页 | 大中直弯 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 20 | 锁芯 | 大50 | 邗江区香堤建材批发部 | 11 |
| 21 | 闭门器 | 072 | 邗江区香堤建材批发部 | 55 |
| 22 | 玻璃门锁 | 318 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 13 |
| 23 | 侧面锁 | 137 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 24 | 钢钉 | 1.5-3寸 | 邗江区香堤建材批发部 | 3.5 |
| 25 | 铁钉 | 1-3寸 | 邗江区根礼电器物资经营部 | 3 |
| 26 | 螺丝 | 3.5*16-40 | 邗江区铭亦广建材经营部 | 16 |
| 27 | 抽屉、柜门拉手（圆形含螺丝） |  | 邗江区铭亦广建材经营部、邗江区根礼电器物资经营部 | 3 |
| 28 | 抽屉轨道16寸（含螺丝） | 40cm | 邗江区香堤建材批发部 | 7 |
| 29 | 抽屉轨道18寸（含螺丝） | 45cm | 邗江区根礼电器物资经营部 | 8 |
| 30 | 防盗门锁成品（含短锁芯）左 |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 35 |
| 31 | 防盗门锁成品（含短锁芯）右 |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 35 |
| 32 | 防盗门长锁芯 |  | 邗江区香堤建材批发部 | 6.5 |
| 33 | 大柜门铰链 |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 34 | 中柜门铰链 |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |
| 35 | 小柜门铰链 |  | 邗江区根礼电器物资经营部 | 5 |

D包（建材）

| 序号 | 品名 | 型号 | 中标单位 | 中标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 325 | 邗江区香堤建材批发部 | 850 |
| 2 | 黄沙 | 中砂 | 邗江区香堤建材批发部 | 285 |
| 3 | 填缝剂（填缝王） | 1KG | 邗江区香堤建材批发部 | 20 |
| 4 | 白乳胶 | 3KG | 邗江区香堤建材批发部 | 120 |
| 5 | 堵漏王（防水）低温专用 | 1KG | 邗江区香堤建材批发部 | 85 |
| 6 | 玻璃胶 | 250ML | 邗江区香堤建材批发部 | 19 |
| 7 | 中性硅酮结构胶 | 500ML | 邗江区香堤建材批发部 | 19 |
| 8 | PVC天花板 | 30cm*400cm | 邗江区香堤建材批发部 | 15 |
| 9 | 宿舍洗漱间铝箔贴面天花板 | 60*60cm | 邗江区香堤建材批发部 | 28 |
| 10 | 防火吸音板 | 60*60cm | 邗江区香堤建材批发部 | 30 |
| 11 | 地砖（瓷砖） | 60*60cm | 邗江区香堤建材批发部 | 38 |
| 12 | 地砖（瓷砖） | 80*80cm | 邗江区香堤建材批发部/ 邗江区根礼电器物资经营部 | 55 |
| 13 | 五莲红 | 60*60*3cm | 邗江区香堤建材批发部 | 78 |
| 14 | 五莲红 | 30*60*3cm | 邗江区香堤建材批发部 | 39 |
| 15 | 灰麻 | 60*60*3cm | 邗江区香堤建材批发部 | 75 |
| 16 | 灰麻 | 30*60*3cm | 邗江区香堤建材批发部 | 38 |
| 17 | 中国黑光面 | 60*60*3cm | 邗江区香堤建材批发部 | 55 |
| 18 | 中国黑光板 | 60*60*3cm | 扬州德艾宁装饰装潢有限公司 | 73 |
| 19 | 白麻光板 | 60*60*1.8cm | 邗江区香堤建材批发部 | 39 |
| 20 | 中国黑光板 | 异形规格61*61，厚度1.8cm | 扬州德艾宁装饰装潢有限公司 | 55 |
| 21 | 印度红 | 异形规格61*61，厚度1.8cm | 邗江区香堤建材批发部 | 38 |
| 22 | 防汛沙袋 |  | 扬州德艾宁装饰装潢有限公司/邗江区根礼电器物资经营部 | 25 |
| 23 | 复合窨井盖（加厚加重） | 30*40cm | 扬州德艾宁装饰装潢有限公司 | 45 |
| 24 | 复合窨井盖（加厚加重） | 35*50cm | 邗江区香堤建材批发部 | 48 |
| 25 | 重型铸铁窨井盖 | 30*50cm | 邗江区香堤建材批发部 | 51 |
| 26 | 重型铸铁窨井盖 | 35*50cm | 邗江区香堤建材批发部 | 53 |
| 27 | 重型铸铁窨井盖 | 40*50cm | 邗江区香堤建材批发部 | 19 |
| 28 | 重型铸铁窨井盖 | 40*60cm | 邗江区香堤建材批发部 | 49 |
| 29 | 重型铸铁窨井盖 | 50*50cm | 邗江区香堤建材批发部 | 56 |
| 30 | 厚4cm水泥窨井盖 | 35*50cm | 扬州德艾宁装饰装潢有限公司 | 70 |
| 31 | 厚4cm水泥窨井盖 | 30*50cm | 扬州德艾宁装饰装潢有限公司 | 70 |
| 32 | 厚4cm水泥窨井盖 | 40*50cm | 扬州德艾宁装饰装潢有限公司 | 80 |
| 33 | 厚4cm水泥窨井盖 | 50*50cm | 扬州德艾宁装饰装潢有限公司 | 85 |
| 34 | 厚4cm水泥窨井盖 | 60*60cm | 邗江区根礼电器物资经营部 | 110 |
| 35 | 厚4cm水泥窨井盖 | 50*90cm | 邗江区根礼电器物资经营部 | 125 |